TODO EN UNO: LED SOLAR AUTÓNOMA

Modelo: DES-ECO-20/40/60W

PANEL DE SILICIO MONOCRISTALINO DE ALTA EFICIENCIA IP65

- LED: Epistar

- Angulo de Haz: 120°

- Rendimiento de Color Superior al 95%

- Ahorro de Energía Superior al 70% contra Iluminación de Halógeno

- Larga Vida Útil y Bajos Costos de Mantenimiento

- Sin radiación UV o IR por Tanto no hay Decoloración de los Materiales Sensibles

Tipo de Batería: Litio

Panel Solar: Mono

Tiempo de Trabajo: 12 hrs

Modo de Operación: Radar por Inducción

Angulo de Haz: 120°

IP Class: IP65

MONTAJE

La Luminaria Led Solar Autónoma tiene una entrada universal de 40 mm y 50 mm, lo que facilita su instalación en el poste o en la pared

BATERÍA DE LITIO DE GRAN CAPACIDAD Y ALTA CALIDAD

- SEGURAS Y CONFIABLES

- DURABILIDAD DURADERA

- BATERÍA DE LARGA DURACIÓN

- ALMACENAMIENTO A LARGO PLAZO

SENSOR DE RADAR

Sistema de Control de Luz Inteligente y Radar Por Inducción, Trabajo Flexible, Iluminación Cada Día

Con el radar por inducción la Luminaria Led Solar Autónoma detecta movimiento de personas a 6 o 7 metros para iluminación a plena potencia, la ausencia de movimiento en ese rango genera un atenuamiento automático de iluminación al 30% de capacidad. Luz permanente con Optimización de Potencia.

SIN MIEDO AL SOL Y LA LLUVIA

ALTA CALIDAD DE MATERIALES A PRUEBA DE AGUA

FAMILIA

20W                                 40W                                       60W

TABLA DE ESPECIFICACIONES

| Modelo | DES-ECO-20/40/60W |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Potencia (W) | 20 | 40 | 60 |
| Panel Solar | 7W 6V | 10W 6V | 14W 6V |
| Batería | 6Ah 3.2V | 12Ah 3.2V | 18Ah 3.2V |
| T° de Color | 3000 ~ 6000 K |  |  |
| Angulo de Haz | 120° |  |  |
| Eficiencia Led | 120 lm/W |  |  |
| Dimensión (mm) | 360*185*55 | 465*190*55 | 600*195*55 |
| Peso Bruto (Kg) | 1.3 | 1.8 | 2.5 |